Formular pentru incadrarea Centralelor de tratare a aerului

in constructie ATEX

Mediu:

Categorie:

Conditii interioare:

|  | G | (gaz) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | (praf) | La cerere |
|  | G/D | (gaz/praf) | La cerere |

|  | fara |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |
|  | 2 |  |  |

Conditii exterioare:

Mediu:

Categorie:

|  | G | (gaz) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | (praf) | La cerere |
|  | G/D | (gaz/praf) | La cerere |

|  | fara |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |
|  | 2 |  |  |

Gaz grupa:

Clasa de temperatura:

|  | Clasa temperatura | Temperatura maxima a suprafetei (⁰C) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 |  |  |
|  | T2 |  |  |
|  | T3 |  |  |
|  | T4 |  |  |
|  | T5 |  |  |
|  | T6 |  |  |

|  | II A |
| --- | --- |
|  | II B |
|  | II C |

NU

DA

Motor echipat cu convertizor de frecventa:

| Exemplu cod | II 3G E Ex d IIB T3 |
| --- | --- |

Comentarii:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data:………………………				Semnatura:…………………………….